## Lademodi
	AC-Laden / Schuko / CEE	AC-Laden / Schuko / CEE	AC-Laden / Walbox / (home & public) / typ. Typ 2	AC-Laden / "Intelligente / Ladesäule" / typ. Typ 2	Induktives Laden	DC-Schnellladung / typ. CCS1 / CCS2 / / CHAdeMM
Lademodus	1	2	3	3	5	4
Abrechnungs- / verfahren	Nein		Nein	Ja	Ja	Ja
Leistung	typ. 1ph 16 A (3,7 kW) / max. 3ph 16 A (11 kW) / 3ph 32 A (22 kW)		max. 1ph 16 A (3,7 kW) / max. 3ph 63 A (43,5 kW) / theor. bis zu 250 A nach IEC 62196		2…5 kW	DC low =< 38 kW / DC high =< 170 kW
Ladezeit	Einige Stunden je nach Batteriekapazität					=< 30 min
Ladestromkreis	Ladekabel ist "Teil / des Fahrzeugs"	Ladekabel inkl. / IC-CPD & / "low level" Control / Pilot Funktion	Wallbox inkl. / "low level" / Control Ilot / Funktion	Ladestation inkl. / "high level" PLC- / kommunikation / / Netzwerkzugang	Kommunikation / Wireless	Ladestation inkl. / "high level" PLC- / kommunikation / / Netzwerkzugang
Kommunikation	keine	Control Pilot	Control Pilot	Power Line / Kommunikation, / Control Pilot / (PWM), RFID, GSM, / 3G/4G	Wireless	Power Line / Kommunikation

Quelle: S.15, Status quo Ladeinfrastruktur 2016

Rauseditiert (u.A.):
Leistung	SAE 2ph 80A	SAE 2ph 80A	SAE 2ph 80A	SAE 2ph 80A	-	-

## Lademodelle
Lademodell	Input / Parameter	Grafik	Beschreibung (Anwendungsfall)
Kontinuierliche / Ladung	Lade- / dauer / (dt)		Gleichmäßig über den Zeitraum dt auf 100% SoC laden / (z.B. für kontinuierlich minimale Ladeleistung)
Flexible / Ladung	Lade- / dauer / (dt) / Lade- / kriterium		Flexibel über den Zeitraum dt auf 100% SoC laden / (z.B. in Abhängigkeit von Strompreisen oder Netzfrequenz)
Sofort- / Ladung			Max. schnell auf 100% SoC laden / (z.B. bei kurzer oder unbestimmter Ladedauer)
Spät- / Ladung	Lade- / dauer / (dt)		So spät wie möglich mit max. Leistung auf 100% SoC laden / (z.B. um Akkulebensdauer zu optimieren)

Bildquelle (modifiziert): https://www.ffe.de/download/article/221/2012-11-27_Endbericht_eV_KW21BY2E_Batterie.pdf

## Steckertypen
Steckertyp	Bauform	AC/DC	Leistung / kW / (Strom / A )	Strom	Spannung	Kommunikation
Typ F / Schuko		AC / 1ph	3,7 (16)
CEE rot / (Industrie- / Drehstrom- / Stecker)		AC / 3ph	typ. 11 (16) / 22 (32)
Typ 1 / (SAE J1772) / IEC 62196		AC / 1ph	7,4 (32A) / 19,2 (80A)
Typ 2 / ("Mennekes- / Stecker") / IEC 62196		AC / 1 bis 3ph	1ph 3,7/7,4 (16/32) / 3ph 11/22 (16/32) / (Bis 63 A möglich)
Typ 3 / (EV-plug-Alliance) / IEC 62196	Produktion eingestellt			k.A.	k.A.	k.A.
CCS US / (Combo1) / IEC 62196		DC	max. 80 / (200 A, 400 V)
CCS Europe / (Combo2) / IEC 62196		DC	typ. 50 / max. 350 / (200 - 1000 V)
CHAdeMO / ISO/IEC 61851-23 / ISO/IEC 61851-24		DC	20/typ. 50/ / 100/150 / (50A/125A/ / 200A/350A)

## Batterietypen
Batterietechnologien	Bleisäure	Bleikristall	Lithium		Quelle
Wirkungsgrad / %	65 bis 90*	k.A.	90 bis 95*		iFEU, TAB, ReNews
Temperaturbereich	-18°C bis 45°C	-40°C bis +65°C	-20°C bis 65°C		Comparison of Characteristics…	http://deltecenergysolutions.co.za/product-category/standby/deltec-lead-crystal/
Lebensdauer	2-3 Jahre	7-10 Jahre	5-6 Jahre		Comparison of Characteristics…
Entladung mit hohen Strömen	nicht gut	gut	normal		Comparison of Characteristics…
Zyklenfestigkeit (80% DOD)	450	1000 (1630**)	1000		Comparison of Characteristics…			Herstellerangaben: http://www.leadcrystalbatterien.de/shop/produkt/6-cnfj-200/
Transportsicherheit	nicht gut	gut	gut		Comparison of Characteristics…
Umwelt	schädigend	sicherer	schädigend		Comparison of Characteristics…
Recyclingmöglichkeit	gut	sehr gut	schlecht		Comparison of Characteristics…
Kosten €/kWh	ab ca. 150***	ab ca. 375***	ab ca. 500***		Eigene Recherche [Powertrust, Tesla, Mercedes, Banner, Arktis, Varta]	Ohne Ladetechnik
			*Quelle: iFEU, TAB 2009; **laut Hersteller Powertrust GmbH; ***eigene Recherche

Wartung
Arbeitssicherheit

## BatterienListe
Legende:	Eingabe	Berechnung	Schätzung
					egal					Preis ohne Laderegler, Montage, oder Versand
Hersteller	Name	Typ	Spannungslevel/ V	Kapazität/Ah	Kaltstarterstrom/A	Nennstrom/A	eta	Entladetiefe	Brutto Kapazität/kWh	Netto Kapazität/kWh	Nennleistun/kW	Spitzenleistung/kW	Preis Akku/€	Preis Akku rel / zu nutzbarer / Energie €/kWh	Preis rel / €/kW	Garantie/Jahre	Notizen	Link
Tesla	Powerwall	LiIo	50				0,90	1,00	13,500	12,15	4,6		6200	510	1347,8	10	1 phasig	https://www.tesla.com/de_DE/powerwall
Mercedes-Benz	Energiespeicher Home Wandmontage 7,5 kWh (3 Module)	LiIo				112,5	0,97	1,00	9,000	8,4	5,6	5,6	4300	512	767,9	10	1 phasig	https://www.solarxxl.com/batterien/Mercedes-Benz-Energiespeicher-Home/mercedes-benz-energiespeicher-home-2-5kwh-wandmontage.html?language=de
Mercedes-Benz	Energiespeicher Home Wandmontage 2,5 kWh (1 Modul)	LiIo					0,97	0,95	3,000	2,8	1,85	2	2100	750	1135,1	10	1 phasig	https://www.solarxxl.com/batterien/Mercedes-Benz-Energiespeicher-Home/mercedes-benz-energiespeicher-home-2-5kwh-wandmontage.html?language=de
Banner	Starting Bull Autobatterie	Bleisäure	12	110	850		0,75	0,70	1,320	0,693		10,2	87,5	126	8,6	3		http://www.atu.de/shop/ersatzteile/Batterie-einzeln-BANNER_5155/BMW-MINI-6-ER-CABRIOLET-Banner-Power-Bull-Autobatterie-P11042-P11040-110-Ah-850-A_13345074?params=fh_location=//root/de_DE/categories%3C{root_atu}/categories%3C{root_atu_w_5722}/categories%3C{root_atu_w_5722_w_5723}/ampere_in_h%3E{110}
Arktis	Autobatterie	Bleisäure	12	143	950		0,75	0,70	1,716	0,9009		11,4	220	244	19,3	0		http://www.atu.de/shop/Batterien-w5722/Auto-Batterien_w5723/Arktis-Autobatterie-143-Ah-950-A-http://www.atu.de/shop/Batterien-w5722/Auto-Batterien_w5723/Arktis-Autobatterie-143-Ah-950-A-TU9143?params=fh_location=//root/de_DE/categories%3C%7Broot_atu%7D/categories%3C%7Broot_atu_w_5722%7D/categories%3C%7Broot_atu_w_5722_w_5723%7D/ampere_in_h%3E%7B143%
Varta	Silver Dynamic AGM Autobatterie	Bleisäure	12	105	950		0,75	0,70	1,260	0,6615		11,4	323	488	28,3	3		http://www.atu.de/shop/ersatzteile/Batterie-einzeln-VARTA-BLUE-ASIA-dynamic-plus_3477/BMW-MINI-6-ER-CABRIOLET-VARTA-Silver-Dynamic-AGM-Autobatterie-speziell-fuer-Start-Stop-Technologie-H15-605-901-095-105-Ah-950-A_14583059?params=fh_location=//root/de_DE/categories%3C{root_atu}/categories%3C{root_atu_w_5722}/categories%3C{root_atu_w_5722_w_5723}/ampere_in_h%3E{105}
WINNER Premium	Autobatterie	Bleisäure	12	75			0,75	0,70	0,900	0,4725		0	73	154	#DIV/0!	0		https://greenakku.de/Batterien/Autobatterien/WINNER-Premium-75Ah-Autobatterie::542.html
Panasonic	18650 Li-Zellen	LiIo	3,6	3,4			0,90	0,95	0,012	0,0104652		0	6,125	585	#DIV/0!	0		https://www.amazon.de/Panasonic-Akku-NCR18650B-3400mAh-401023-grau/dp/B00NAPH7DA/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1514401053&sr=1-5&keywords=18650&th=1	Versicherungsbedenken
	18650 Li-Zellen	LiIo	3,7	2,6			0,90	0,95	0,010	0,0082251		0	1,5	182	#DIV/0!			https://www.alibaba.com/product-detail/Authentic-LG-M26-18650-2600mah-lithium_60711965195.html
	18650 Li-Zellen	LiIo					0,90	0,95	0,000	0				#DIV/0!	#DIV/0!			https://www.alibaba.com/product-detail/LG-HG2-INR18650HG2-18650-3000mah-20A_60690539286.html
	18650 Li-Zellen	LiIo						0				#DIV/0!				https://www.alibaba.com/product-detail/Wholesale-Alibaba-18650-LG-INR18650HG2-high_60671330878.html
	18650 Li-Zellen	LiIo						0				#DIV/0!				https://batterybro.com/products/lg-hg2-inr18650hg2-3000mah-20a
	18650 Li-Zellen	LiIo						0				#DIV/0!				http://de.made-in-china.com/co_agmbattery/product_Icr-18650-2500mAh-3-7V-Lithium-Ion-Battery_riihruoeg.html
powertrust	Lead Crystal 6-CNFJ-200	Bleikristall	12	200		2000	0,90	0,95	2,400	2,052	24		764	372	31,8	3		http://www.leadcrystalbatterien.de/shop/produkt/6-cnfj-200/	https://www.oeko-energie.de/shop1/de/Lead-Crysta-6---CNFJ-200-12-V.html
	18650 Li-Zellen	LiIo	3,7	ü			0,90	0,95	#WERT!	#WERT!			1,35	#WERT!				http://de.made-in-china.com/co_eastarbattery/product_3-7V-High-Rate-Cylindrical-Li-ion-Battery-18500-18650-with-1300-1500mAh_eieoeroeg.html

	Ladegeräte
	48V 50A (2,4 kW)	1.700 €	http://www.leadcrystalbatterien.de/shop/produkt/automatikladegeraet-48-volt-50-ampere/

Bleikristall Akku mit 2,4 kWh						2,4 kWh, 80% DOD; max. 5C / (12 kW), eta 95 %
DOD/%	Nutzbare Kapazität / pro Zyklus / kWh	Zyklenzahl	Nutzbare Kapazität / in Lebenszeit / kWh			Anzahl	Pmax / / kW	W / / kWh	dt (SoC / 100%->20%) / / min
20	0,48	6530	3134,4			2	22,8	3,648	9,6
40	0,96	3670	3523,2			4	45,6	7,296	9,6
60	1,44	2450	3528			6	68,4	10,944	9,6
80	1,92	1630	3129,6			8	91,2	14,592	9,6
100	2,4	680	1632			10	114	18,24	9,6

## PB_Dimensionierung
				DoD	Zyklen- / Festigkeit	W_PB,netto / Zyklus	W_PB,netto / Lebenszeit	Ersparnis / Lebenszeit	Nicht- / Einnahmen / Lebenszeit	Profit / Lebenszeit
				in kWh	in kWh	in €	in €	in €
				0,20	6.530	0,72	4702	1185	-522	-1408
				0,40	3.670	1,44	5285	1332	-587	-1325
				0,60	2.450	2,16	5292	1334	-588	-1324
				0,80	1.630	2,88	4694	1183	-522	-1409
				1,00	680	3,60	2448	617	-272	-1725

Bezeichnung	Wert	Einheit	Beschreibung
DoD	variabel	1	Entladetiefe
eta	0,90	1	(Ent-)Ladewirkungsgrad von Pufferbatterie mit Laderegler
W_PB,brutto	3,60	kWh	Brutto Speicherkapazität Pufferbatterie bei DoD = 100%
Kaufpreis	0,28	€ / kWh	Strom Einkaufspreis (konstant)
Verkaufpreis	0,10	€ / kWh	Strom Verkaufspreis (konstant)
Investitionen	2.070,00	€	Investitionskosten Pufferbatterie und Laderegler

## Fahrzeuge
			eta (LE*Bat):	0,8	Anschluss	1	Anschluss	2	Anschluss	3	0,8	rel. delta SoC
	#NAME?	Name	Typ	Brutto / Kapazität/kWh	Lade- / anschluss	Brutto Lade- / leistung / kW	Lade- / anschluss	Brutto Lade- / leistung / kW	Lade- / anschluss	Brutto Lade- / leistung / kW	Min. Netto / Ladedauer / h	Kommentar	Quelle 1	Quelle 2
1	#NAME?	Stromos	E-Auto	19,2	ICCB	3,7	Typ 2	11,0			1,7	230V 16A 1-phasig (AC), 400V 16A 3-phasig (AC)	Tabelle: https://www.e-stations.de/elektroautos/steckbrief?carid=20	Datenblatt: https://www.german-e-cars.de/fahrzeuge/personenwagen/stromos/
3	#NAME?	BMW i3 94Ah	E-Auto	33,2			Typ 2	11,0	Combo 1	50,0	0,7	230V 16A 1-phasig (AC), 400V 16A 3-phasig (AC), (DC)	Brutto 33 kWh https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_i3
6	#NAME?	Renault Zoe R90	E-Auto	22,0			Typ 2	22,0			1,0
7	#NAME?	Renault Zoe Z.E.40	E-Auto	k.A.			Typ 2	22,0			#WERT!		https://www.renault.de/modellpalette/renault-modelluebersicht/zoe/Batterie-und-Aufladen.html
8	#NAME?	Prius Plug In Hybrid	Hybrid-Auto	#BEZUG!	ICCB	3,7	Typ 1	3,7			#BEZUG!	230V 16A 1-phasig (AC)	https://www.e-stations.de/elektroautos/steckbrief?carid=102
10	#NAME?	Zero DS ZF14.4 mit ChargeTank	E-Motorrad	k.A.			Typ 2	6,0			#WERT!	30 min von 95 auf 100%, immer	http://www.zeromotorcycles.com/de/zero-ds
11	#NAME?	Innoscooter EM2500-L	E-Roller	k.A.		0,6					#WERT!
12	#NAME?	Wirsol Polaris	Pedelec	k.A.		0,2					#WERT!

						netto/brutto
						0,85
		Name	Typ	Lade- / anschluss	Batterie- / Kapazität (brutto) / / kWh	Batterie- / Kapazität (netto) / / kWh	Mögliche / Ladeleistung (brutto) / kW	Lade- / Wirkungs- / Grad / (%)
		BMW i3 94Ah	E-Auto	Combo 1	33,2	27,2	50	0.85**	27,2 kWh Netto Batteriekapazität	Brutto 33 kWh https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_i3
		Renault Zoe Z.E.40	E-Auto	Typ 2	k.A.	41*	22	0.862***	https://www.goingelectric.de/forum/renault-zoe-laden/zoe-ladewirkungsgrad-vs-umgebungstemperatur-beim-laden-t5056.html
		Stromos	E-Auto	Typ 2	k.A.	19.2*	11	0.85**	Tabelle: https://www.e-stations.de/elektroautos/steckbrief?carid=20	Datenblatt: https://www.german-e-cars.de/fahrzeuge/personenwagen/stromos/
		Smart EQ fortwo	E-Auto	Typ 2	k.A.	17.6*	22	0.85**	https://www.smart.com/de/dealers/smartcenter-master/de/index/smart-eq-fortwo-453/technical-data.html
		Prius Plug In Hybrid	Hybrid-Auto	Typ 1	k.A.	4.4*	3,7	0.85**
		Zero DS ZF11.4 ohne ChargeTank	E-Motorrad	Typ 2	k.A.	11.4*	1,3	0.85**
		Innoscooter EM2500-L	E-Roller	k.A.	k.A.	4.4*	0,6	0.85**
		Wirsol Polaris	Pedelec	k.A.	k.A.	0.396*	0,198	0.85**

		*Herstellerangabe (Annahme: Brutto)
		**Eigene Schätzung
		***Messwerte eines Online-Foristen

## Ladepunkte
Fahrzeugtyp	E-Autos			E-Roller/ / Motorräder	E-Bikes/ / Pedelecs
Ladepunkt	LP1	LP2	LP3	LP4 u. LP5	LP6 bis LP10
Steckertyp	CCS2 / Typ2	Typ2	Typ2	Typ2 / CEE	Schuko
max. Phasenstrom / A	- / 3 x 32	3 x 32	3 x 16	3 x 16	1 x 16
Leistung / kW	48(DC) / 22(AC)	22(AC)	11(AC)	2 x 11(AC)	3,7(AC)

Summe Leistung / kW	48,0	22,0	11,0	22,0	3,7	106,70
	81			22,0	3,7	106,70

## Use_Case_Analysis
Aufgabenbereich und Ziel des Use Cases
Name (zugehöriger / Business Case)	Betrieb eines teilautarken Nanogrids
Aufgabenbereich / (Scope)	Überwachung und Regelung der Energieverteilung aller CPS-units in einem / Nanogrids innerhalb definierter Grenzwerte durch ein zentrales PLS
Ziel (Objective)	Überwachung und Regelung der Energieflüsse eines Nanogrids

## Lastprofile
Sze- / Nario	Lade- / Punkt	Zeitpunkt am Ende eines 1h-Zeitintervalls (h), farbig: Fahrzeug an Ladepunkt					W_lade / (kWh)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00			Fahrzeug	start	end
BC	LP1					Renault Zoe Z.E.40 (41 kWh)					28,70		Renault Zoe Z.E.40	800	1600
	LP4	Vectrix (4,4 kWh, Ende)					1,54		Vectrix	0	1000
	LP4					Vectrix (4,4 kWh, Start)					1,54		Vectrix	1400	2400
	LP6					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	800	1600
	LP7					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	800	1600
	LP8					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	900	1700
	LP9					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	900	1700
	LP10					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	1000	1600
	SUM					33,18
NC	LP1					Renault Zoe Z.E.40 (41 kWh)					28,70		Renault Zoe Z.E.40	800	1600
	LP2	Electro Smart (17,6 kWh, Ende)					6,16		Electro Smart	0	700
	LP2					Electro Smart (17,6 kWh, Start)					6,16		Electro Smart	1700	2400
	LP4	Vectrix (4,4 kWh, Ende)					1,54		Vectrix	0	900
	LP4					Vectrix (4,4 kWh, Start)					1,54		Vectrix	1400	2400
	LP6					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	800	1600
	LP7					Wirsol Polaris (0.4 kWh)					0,28		Wirsol Polaris	900	1700
	SUM					44,66
WC	LP1					BMW i3 (33,2 kWh)					23,24		BMW i3	800	1600
	LP1					Renault Zoe Z.E.40 (41 kWh, Start)					28,70		Renault Zoe Z.E.40	1600	2400
	LP2					Renault Zoe Z.E.40 (41 kWh)					28,70		Renault Zoe Z.E.40	900	1700
	LP3					Electro Smart (17,6 kWh, Start)					12,32		Electro Smart	1700	2400
	LP4					ZeroDS (7,98 kWh, Start)					7,98		ZeroDS	1400	2400
	LP5					Vectrix (4,4 kWh, Start)					3,08		Vectrix	1400	2400
	SUM					104,02
MAX	SUM	Vollast aller summierten Ladepunkte = 50 kW * 24 h mit Ladewirkungsgrad = 1					1.200,00

Auslastung		BC Volllaststunden / 24 h					0,7	NC Volllaststunden / 24h					0,9	WC Volllaststunden / 24h					2,1
Fahrzeugtyp		E-Bikes / Pedelecs (LP6:LP10)					E-Roller / -Motorräder (LP4:LP5)					E-Autos (LP1:LP3)

## Szenarien
	wc					nc					bc	0 (worst)	1 (norm)	2 (best)
Wetter	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	schlecht	mittel	gut
Verbrauch	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	1	1	2	2	2	0	0	0	1	1	1	2	2	2	hoch	mittel	niedrig
Lademodus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	sofort	kont.	flex.
	0	1	2	1	2	3	2	3	4	1	2	3	2	3	4	3	4	5	2	3	4	3	4	5	4	5	6
Wetter	schlecht					mittel					gut
Verbrauch	hoch					mittel					niedrig
Lademodus	sofort					kont.					flex.